关于WSWH智能PDU升级说明

为了更好地适应市场需求和调整产品序列，我司对经典的WSWH、WKWP和WKWM智能PDU产品进行了升级改进和优化整合，新系列的功能配置满足老款的功能，性能更加优越。

新老型号对照表

| 序号 | 老型号 | 新型号 | 功能配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS-WSWH-C8G16 | AS-API3-C8G16A | 奥盛参数:16A220V 输入:16A国标插头 2米2.5平方,总显+分控 ,时序上电，支持TCP/IP和MODBUS |
| 2 | AS-WKWM-C8G16 | AS-API4-C8G16A | 奥盛参数:16A220V 输入:16A国标插头 2米2.5平方,总显+分显+分控 ,时序上电，支持SNMP MQTT和MODBUS |
| 3 | AS-WKWP-C8G16 | AS-API4-C8G16A |  |
| 备注 | 奥盛API系列智能PDU分为云平台版和开发版，通过web管理(中英双语)。支持显示电流、电压、电量，监测每路输出开、关状态,延时开关;支持日程安排;地图管理设备;邮件告警;支持触发器执行开、关动作。云平台版可通过电脑或手机网络远程控制管理设备。支持网关集中管理无需安装软件。开发版支持TCP/IP协议TELNET、SNMP(四挡)、MODBUS、MQTT和JAVA、C#私有协议,方便快速接入机房动环管理系统。标配产品支持1个USB传感器，可定制IO扩展支持连接7个传感器。 |  |  |